Утверждаю

Директор ООО УК «Весна»

____________Останин А В

«___»__________2014г

Перечень общего имущества ЗП «Зеленодолье», обслуживаемого ООО УК «Весна».

| №п\п | Описание объекта собственности | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автодороги с твердым покрытием | 2013м.п |
| 2 | Гостевая стоянка | 2500м2 |
| 3 | трубопровод ХВС | 3034м.п |
| 4 | Колодцы ХВС | 56шт |
| 5 | Пожарный гидрант | 13шт |
| 6 | Трубопровод канализационный | 2243м.п |
| 7 | Колодцы канализационного трубопровода | 87шт |
| 8 | газопровод | 2200м.п |
| 9 | Кабельная линия 10КВ | 3904м.п |
| 10 | КТП | 1шт |
| 11 | Кабельная линия 0,4КВ | 3008м.п |
| 12 | ШР | 52шт |
| 13 | Наружное освещение | 2459м.п |
| 14 | Осветительные опоры | 52шт |
| 15 | Насосная станция ХВС | 1шт |
| 16 | КНС | 1шт |
| 17 | Система видеонаблюдения | 1шт |
| 18 | Камера видеонаблюдения | 4шт |
| 19 | Тротуар | 265м.п |
| 20 | Газон | 1587м2 |