РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ, в том числе:

Уборка лестничных клеток:

Уборка кабин лифтов:

-Мытье пола;

-Влажная протирка стен и дверей кабины лифта

Влажное подметание лестничных площадок и маршей;

Мытье лестничных площадок и маршей;

Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов

Обслуживание мусоропроводов:

Профилактический осмотр мусоропроводов;

Удаление мусора из мусороприемных камер;

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

Влажное подметание пола мусороприемных камер;

Уборка мусороприемных камер;

Дезинфекция элементов ствола мусоропровода;

Уборка территорий домовладений:

Подметание и (или) сдвигание, перекидывание свежевыпавшего снега без - и (или) с предварительной обработки территории песком или специальной смесью, предназначенных для борьбы с наледью;

Посыпка территории песком или специальной смесью, предназначенной для борьбы с наледью;

Очистка территорий от уплотненного снега;

Очистка территорий от наледи;

Очистка контейнерной площадки от снега в холодный период и от мусора в летний период;

Уборка мусора с отмосток;

Подметание территории;

Уборка мусора с газонов;

Поливка газонов и территории из шланга;

Выкашивание газонов;

Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд;

Очистка урн от мусора;

Промывка урн

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проведение технических осмотров, проверка состояния: систем центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения; запорно-регулирующей арматуры, тепловой изоляции, креплений, подвесок и т.п. в местах общего пользования.

Планово-предупредительные работы: осмотр системы центрального отопления- внутриквартирных устройств. Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры;

Планово-предупредительные работы по сантехническому оборудованию. Осмотр и проверка исправности систем водоснабжения (ХВС, ГВС) и водоотведения, относящихся к общедомовому имуществу (стояки), расположенных внутри квартиры.

Работы по расконсервации и консервации поливочной системы;

Работы по расконсервации, консервации, ремонту, регулировке, промывке и испытаниям системы центрального отопления;

Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок и т.п. в местах общего пользования.

Замена перегоревших электроламп.